黄山书画小镇消防维保服务采购

询比文件

采购人：马鞍山新天地置业有限公司黄山物业运营分公司

二〇二四年十一月

目    录

第一章  采购公告	3

第二章  响应人须知前附表	5

第三章  响应人须知	8

第四章  合同格式	20

第五章  采购内容及总体要求	35

第六章  响应文件格式	43

第七章  评标办法------------------------------------------------------------- 57

第一章  黄山书画小镇消防维保服务采购公告

一、项目基本情况

1、项目编号：WYCG-2024-002

2、项目名称：黄山书画小镇消防维保服务采购

3、最高响应报价：2.7万元（人民币）

4、合同服务期限：1年

5、本项目是否接受联合体响应：否

二、采购范围

1. 提供全面的消防设备维保服务，包括但不限于灭火器、消防水泵、喷淋系统、防烟排烟系统等设备的维修、保养和定期检查。

2. 提供紧急维修服务，确保在设备出现故障或者事故时能够及时响应并进行修复。

3. 提供消防设备升级和改造服务，根据需要对陈旧或不符合标准的设备进行升级。

4. 提供消防设备定期检测和检验，确保设备符合相关法规和标准。

三、资格要求

1. 响应人应具备合法注册的装备维保公司资质，有相关消防设备维保经验。

2. 响应人应具备专业的团队和技术人员，能够保证质量和效率。

3. 响应人应具备良好的信誉和口碑，能够提供相关业绩和参考客户。

四、响应文件内容要求

1. 公司背景介绍：包括公司成立时间、经营范围、企业规模等。

2. 业绩介绍：列举与本项目相关的消防维保项目业绩，包括客户名称、项目规模、服务内容等。

3. 技术方案：详细描述您的消防维保方案，包括维保流程、维保周期、维保人员配置等。

4. 价格报价：提供明细的报价单，包括维保服务费用、紧急维修费用、设备升级改造费用等。

5. 相关证书和资质：提供有效的装备维保公司注册证书、涉及到的技术人员资质证书等。

6. 信誉和口碑：提供客户评价或者推荐信等证明公司的信誉和口碑。

7. 其他：如有其他相关文档或证明材料可酌情提供。

## 五、获取采购文件

1、采购文件获取时间：即日起至2024年11月25日15时00分（北京时间）

2、采购文件获取方式：（http://www.ahwltzjt.com/）

3、采购文件售价：免费

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、响应文件提交截止时间（开标时间）：2024年11月25日15时00分（北京时间）

2、开标地点：安徽省黄山市黟县宏村镇赛宏路61号。

3、响应文件提交地点：安徽省黄山市黟县宏村镇赛宏路61号（物业办公室）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起7个自然日。

## 七、其他补充事宜

获取采购文件和其他相关资料时间期限：同采购文件获取时间。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：马鞍山新天地置业有限公司黄山物业运营分公司

地址：安徽省黄山市黟县宏村镇赛宏路61号

联系人：李晗

联系方式：13955597987

## 九、采购文件相关解释权归采购人

# 第二章  响应人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：详见采购公告 项目编号：详见采购公告 |
| 2 | 采购人信息：详见采购公告 |
| 3 | 采购代理机构信息：无 |
| 4 | 响应文件提交地点：详见采购公告 响应文件提交截止时间：详见采购公告 |
| 5 | 开标地点：详见采购公告 开标时间：详见采购公告 |
| 6 | 本项目是否接受联合体响应：无 |
| 7 | 响应人是否需要交纳响应保证金：无 户名、开户行、账号、金额：详见采购公告 响应保证金有效期：无 其他要求：详见采购文件 |
| 8 | 响应有效期：响应截止时间后30天 |
| 9 | 响应文件数量： 纸质响应文件：1份 |
| 10 | 踏勘现场：采购人不组织统一踏勘现场的活动，响应人经采购人同意后自行踏勘现场。如响应人不踏勘现场或踏勘现场不仔细，所造成的一切后果由响应人自行承担。 |
| 11 | 本项目预算金额及最高限价：详见采购公告，资金已落实。 |
| 12 | 评审过程中，评委会认为响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内（合理的时间由评委会现场确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为响应无效处理。 响应人响应时，自行决定是否另行携带响应报价合理性的证明材料，响应人单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。 |
| 13 | 本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数；如有其它特别说明，按特别说明执行。 |
| 14 | 响应人参与本次采购所提供的资料（包含响应人响应文件响应的内容及提供的资料）都是真实的，并可以进一步提供与本次采购有关的资质证书及其他资料（包含响应人响应文件响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消中标候选人或中标人资格，并且采购人向当地公共资源交易中心或者监管部门报告响应人相关事项。响应人将可能承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市响应或被限制参与采购活动等后果。 |
| 15 | 除采购文件中明确要求响应人在响应文件中提供的资料外，其他资料由响应人自行决定是否在响应文件中提供。 |
| 16 | 若本项目采购文件中要求响应人配备人员提供社保证明材料的，为下述形式之一（响应文件中须提供复印件）： ①社保缴款凭证。 ②人社部门（或税务部门）官方网站查询的缴费记录截图。 ③人社部门（或税务部门）出具的证明材料。 ④与响应人有直接隶属关系的机构缴纳的社保视同响应人缴纳，但须提供有关证明材料。 ⑤法定代表人参与项目的，无需提供法定代表人的社保证明材料，提供身份证明材料即可。 ⑥如响应人为事业单位，也可以提供由人社部门出具的人事关系在响应人单位的证明材料。 |
| 17 | 不良信用记录 1、响应人不得存在以下不良信用记录情形之一： （1）响应人被人民法院列入失信被执行人的； （2）响应人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）响应人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）响应人或其法定代表人或配备项目经理（保安团队负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 2、以上第（1）-（3）项不良信用记录通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询（以“信用中国”网站查询结果为准，不寻求外部证据），查询时间为项目开标当日，评委会应当对所有响应人进行查询，并将查询结果进行书面记录后留存。 |
| 18 | 本项目是否交纳履约保证金：R是；£否 履约保证金（人民币）：中标金额的3%（对于信用好的响应人，采购人可降低其履约担保的交纳比例）。 交纳形式：中标人须在在合同签订前3日将履约保证金以汇款的形式汇入采购人指定的银行账户： 账户名：马鞍山新天地置业有限公司黄山物业运分公司 开户银行：徽行黟县支行 账号：225009871321000002 未缴纳履约保证金，将视为放弃中标资格（采购人不提供单位银行账户信息的除外），响应人将按照《招响应法》、《中华人民共和国采购响应法实施条例》承担相关法律责任；合同履约完毕及相关违约金处理办结后10日内采购人无息退还履约保证金。 |
| 19 | 评标方法：R综合评分法；£有效最低价法 详见“第七章 评标办法” |
| 20 | 本项目是否分包：□是；√否 本项目共分/个包，响应人可根据“申请人的资格要求”选择一个包或多个包进行响应。 |
| 21 | 服务地点：黄山中国书画小镇（宏村镇赛宏路61号） |
| 22 | 签订合同地点：马鞍山新天地置业有限公司黄山物业运营分公司 |
| 23 | 本次采购采购由采购人自行组织，采取公开采购方式，不收取采购代理服务费。 |

# 第三章  响应人须知

（一）总    则

1、适用范围

1.1本采购文件是根据《中华人民共和国招投标法》（以下简称“招投标法”）及其实施条例等有关法律、法规和规章制订。

1.2本采购文件适用于本次所述相关服务的采购响应。

2、采购需求：详见“第五章  采购内容及总体要求”。

3、合格响应人的条件

3.1具备法人资格

3.2其他条件：详见采购公告。

3.3由于采购项目的差异性，响应人在参与具体采购项目活动时，还应仔细阅读该项目的资格要求。

3.4已获取采购文件（网址：http://www.ahwltzjt.com/）。

3.4.1凡符合规定条件的中国境内响应人有意参加响应的，请按网络提示获取采购文件；

3.4.2响应人未按规定方式获取采购文件而从其它途径获取采购文件的，其提交的采购响应文件无效。

3.4.3有两个或两个以上包别的项目，即使响应人在该项目某个包别成功获取采购文件，但不能代替其他包别成功获取采购文件。如响应人参加该项目其他包别的响应，还需成功获取其他包别的采购文件，否则对应包别的响应无效。

4、响应费用

4.1本次采购采购由采购人自行组织，采取公开采购方式，不收取采购代理服务费，详见响应人须知前附表。

4.2响应人应自行承担所有与参加本次响应有关的费用。不论响应的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、响应风险

5.1响应人一旦获取了本采购文件并参加响应，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

5.2响应人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料，或没有对采购文件做出实质性响应，其风险应由响应人自行承担。

5.3响应人所提供的所有资料（包括复印件、影印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由响应人自行承担。

6、响应人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于以下各项：

6.1本次服务的有关国家标准及行业标准；

6.2国家、安徽省及马鞍山市等有关管理部门的相关规定；

6.3采购人的有关场地情况、基础设施、工作环境等；

6.4本采购文件不再对上述情况进行描述。

7、响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目响应，如同时参加了同一包别或者不分包别的同一项目响应，其响应将被全部拒绝：

7.1法定代表人(负责人）为同一个人的；

7.2母公司、全资子公司及其控股公司；

7.3总公司与其分公司（分支机构）；

7.4同一总公司下的多家分公司（分支机构）；

7.5法律和行政法规规定的其他情形。

8、因本次招响应活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向采购人所属地人民法院申请诉讼。

9、本采购文件最终解释权属于采购人。

（二）采购文件

1、采购文件构成

1.1采购文件包括：

第一章  采购公告

第二章  响应人须知前附表

第三章  响应人须知

第四章  合同格式

第五章  采购内容及总体要求

第六章  响应文件格式

目录

开标一览表

响应函

服务报价一览表

对商务要求及合同条款的响应

对技术要求的响应

服务技术方案

法定代表人身份证明及授权委托书

各类资质证书及其他重要资料

第七章  评标办法

1.2采购人根据本节第2条和第3条对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分，对采购人和响应人起约束作用。

1.3响应人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等（包括采购文件修改和采购文件澄清），若响应人的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由响应人自行承担，根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

2、采购文件的澄清

2.1响应人如有疑问，应当在响应截止日前提出，响应人采用纸质版提交疑问；如有必要，采购人将以网上答疑澄清的方式予以解答，将在官网（网址：http://www.ahwltzjt.com/)发布,但不说明问题的来源（响应人在网址http://www.ahwltzjt.com/中自行获取，采购人不另行通知）。

2.2无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答响应人提出的澄清问题时对采购文件进行修改，响应人应主动上网查询。采购人不承担响应人未及时关注相关信息引发的相关责任。

2.3采购文件的澄清将在响应人须知前附表规定的响应截止日天前在（官网http://www.ahwltzjt.com/）公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应截止时间不足5天，相应延长响应截止时间。

2.4响应人对采购文件的异议必须在响应截止日前提出。在开标后提出的任何针对采购文件的异议，采购人有权不接受。

3、采购文件的修改

3.1在响应截止日前，采购人可以修改采购文件。如果修改采购文件的时间距响应截止时间不足5天，相应延长响应截止时间。

3.2当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

（三）响应文件的编制

1、响应文件必须使用简体中文,响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文，否则评委会有权不接受。

2、除非采购文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、编制要求

3.1响应文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作并装订成册，为节约和环保，建议响应文件双面打印。

3.2响应文件采用胶装，牢固装订成册（可正反面打印；文字清晰、图片或者扫描件无水印和缺失，所有组成的资料要有顺序、版面布置合理、便于评审需要）。

3.3响应文件编排目录、标明连续页码。

3.4响应文件应按照采购文件给出的响应文件格式按顺序编制。

4、响应内容填写说明

4.1响应人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的响应文件。响应文件应按照采购文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或评委查找不到有效文件是响应人的风险。

4.2响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

4.3《开标一览表》是在开标仪式上唱标的内容，按格式填写、统一规范。

4.4响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其响应将被拒绝。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，可能会导致响应被拒绝。

5、响应报价

5.1除非采购文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。响应人在填写响应报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

5.2响应文件的服务一览表上应根据响应文件格式要求清楚地标明响应服务的名称、服务提供商、数量和单位，服务报价一览表上应根据响应文件格式要求清楚地标明响应服务的名称、数量、单位、单价、合价和总响应价。如果响应人在响应文件中没有列明服务的服务提供商，一旦中标，采购人有权进行指定且价格不作调整，响应人不得以响应文件中未详细列明为由而拒绝。每种服务只允许有一个报价。任何有选择的响应方案和报价将不予接受。

5.3总响应价中不得包含采购文件要求以外的内容。响应人须清楚地报出采购清单中的每一项采购内容的合理价格，不得以免费赠送或将一种货物价格包含在其他货物或服务价格中为由而报出不合理价格。

5.4响应人应负起审慎调查的责任，总响应价中不得缺漏采购文件所要求的内容。一经报价，除了不可抗力和采购人违约的情况外，不得以响应文件中没有列明细目为由要求增加或调整报价。在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

5.5除采购文件中明确由采购人提供的货物/工程/服务外，响应人不得将采购文件所要求的内容列为选购项，否则，评标时将把这部分价格计入其总响应价，但在授予合同时，这部分价格将从其中标价格中扣除而不予支付。

5.6本项目最高限价：详见采购公告。

6、响应保证金：本次采购是否需要交纳响应保证金，详见响应人须知前附表。

7、在特殊情况下，采购人可与中标人协商延长响应文件的有效期。采购人延长有效期的要约将通过（网站http://www.ahwltzjt.com/）予以公示。在七日内，若中标人没有提出书面异议，视为同意采购人的要求。中标人可以拒绝接受延期要求，同意延长有效期的中标人不能修改采购文件的其他实质性内容。

8、响应文件的正本和副本

8.1如本项目要求提交纸质响应文件，纸质响应文件按照要求制作、装订。

8.1.1按照响应人须知前附表规定的数量提交响应文件正、副本。

8.1.2每份响应文件须清楚地标明“响应文件正本”、“响应文件副本”字样。

8.2响应文件的正本按照要求签署和盖章后，响应文件的副本可以复印。

8.3响应文件不论是书写、打印或复制、扫描、影印，均应做到清晰、整洁、规范，否则由此导致在评审过程中处于不利地位的风险由响应人承担。

8.4响应人递交的响应文件（包括正本、所有副本）不退还，请响应人自行做好备份。

8.5响应文件正本与副本应当一致，若发现正本与副本不一致以正本为准。因正本与副本内容不一致或未按照采购文件要求编制而导致的响应文件被误读或废标等不利后果由响应人承担。

9、响应文件的签署、盖章

9.1在采购文件给出的响应文件格式中，凡是标明由响应人（盖单位公章）的地方，响应文件的正本都必须盖响应人统一对外的公章（与企业名称完全一致的公章，下同）；凡是标明由响应人法定代表人或其委托代理人签字的地方，响应文件的正本都必须由法定代表人或其委托代理人签署姓名全称。

9.1.1采购文件中明确要求盖章的，响应人必须加盖响应人统一对外的公章。在有授权文件表明响应专用章法律效力等同于响应人公章的情况下，可以加盖响应专用章，否则将导致响应无效。

9.2响应文件如有修改错漏处，必须由响应人的法定代表人或其委托代理人签名。

10、响应文件的密封

10.1响应文件应装订成册并封装。响应人应在每个密封袋上标注项目名称、项目编号、响应人名称。封装应该严密、不易破损。外封上应盖有响应人公章或法定代表人（或其委托代理人）签名（章）。

（四）响应文件的提交

1、响应人应按照采购文件规定递交响应文件，并由法定代表人或其委托代理人递交响应文件并签字（响应人应在响应文件中，提供签字人为响应人法定代表人或其委托代理人的证明材料：法定代表人身份证明或其授权委托书）。

2、响应人法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，应向采购人提供有效期内的居民身份证原件核验。

3、响应人法定代表人或其委托代理人递交响应文件时，出现下列情形之一时，响应文件不予接收：

3.1在采购文件规定的响应截止时间之后递交响应文件的；

3.2响应文件未按照采购文件规定密封的；

3.3未按照采购文件要求提交有效期内的居民身份证原件；

3.4法律法规和采购文件规定不应当接收的其他情形。

（五）开标

1、开标。采购人将在规定的时间、地点组织公开开标。

2、唱标

2.1由响应人代表或监督人员检查响应文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封。

2.2宣读包括响应人名称、总响应价以及采购人认为需要的其他内容。

3、采购人对开标过程进行记录和录音。

（六）评标

详见第七章“评标办法”

（七）推荐中标候选人和合同

1、中标候选人

采购人拟公告1-2名中标候选人（按照得分顺序排序），若第一候选人不按照成交文件签订合同，第二候选人递补为中标单位。

2、确定中标人及合同的签订

2.1中标公示发布3个工作日，中标公示期满无异议后，发布中标结果公告，并向中标人发出中标通知书，中标人应主动领取，采购人不再另行通知。

2.2履约保证金：签订合同前，中标人需按照“响应人须知前附表”规定向采购人交纳履约保证金。合同履约完毕和相关违约金处理办结后10日内甲方无息退还履约保证金。

2.3合同签订：

采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内签订合同，采购文件和响应文件均是双方签订合同的组成部分。

（八）保密和披露

1、响应人自获取采购文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三方外传。

2、采购人有权将响应人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

3、采购人在认为适当时或任何第三者向采购人提出要求（书面或其他方式）时，采购人无须事先征求中标人同意而依法披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标产品（如有）的有关信息以及合约条款等。

# 第四章  黄山书画小镇消防维保服务合同（略）

# 第六章  响应文件格式

注明：正本或副本

项目名称：黄山书画小镇消防维保服务采购

项目编号：WYCG-2024-002

响应文件

响应人名称：

日期：2024年 月 日

# 目  录

一、开标一览表…………………………………………………（页码）

二、响应函…………………………………………………………（页码）

三、服务报价一览表……………………………………………（页码）

四、对商务要求及合同条款的响应………………………………（页码）

五、对技术要求的响应……………………………………………（页码）

六、服务技术方案………………………………………………（页码）

七、法定代表人身份证明及授权委托书…………………………（页码）

八、各类资质证书及其他重要资料………………………………（页码）

# 一、开标一览表

| 项目名称 | 黄山书画小镇消防维保服务采购 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总响应价 | 大写： /年 小写： 元/年 |

注：

1、开标一览表与响应文件中内容不一致的以开标一览表为准。

2、《开标一览表》是在开标仪式上唱标的内容，按格式填写、统一规范。如未按以上格式填写，评委会有权做出响应无效处理。

响应人（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

# 二、响应函

致： 马鞍山新天地置业有限公司黄山物业运分公司 ：

根据贵方“黄山书画小镇消防维保服务（项目编号：WYCG-2024-002”采购文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1、我方愿按照采购文件中的要求进行报价，提供所需的一切相关服务。

2、随同本响应函提交响应保证金一份，我方承诺如响应保证金未在采购文件规定时间前足额到达贵方指定的账户，我方响应无效，由此产生的一切后果由我方承担（如有）。

3、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）我方与聘用的所有人员都按规定签订劳务用工合同。

（2）按照国家的相关规定，我方为聘用的所有人员及时、足额缴纳社会保险费、住房公积金及其他相关费用。

（3）对于接触到的采购人相关信息负有保密义务，不得向他人透露。

（4）在采购人付款前，向采购人提供由我方开具的正规发票。

（5）严格按照响应文件中的响应情况履约，否则我方承担由此引发的一切后果。

4、我方保证做到采购人至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时，保安服务人员工作时间内服从采购人公司管理制度及工作要求。

5、我方保证我方的人员都依法持有相应的资格证书。

6、我方保证项目实施过程中，人员的资格符合国家、省、市有关规定。服务期间我方确保按国家、省市有关规定采取必要的安全防护措施，若因我方所发生的或我方服务场地内发生的或我方原因造成的安全事故，均应由我方负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

7、我方保证接受采购文件中包括合同条款在内的所有条件，并受其约束，承担法律责任。

8、我方同意响应人须知前附表规定的响应有效期，在此期间，本响应文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

9、采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

10、我方本次响应所提供的资料（包含我方响应文件响应的内容及提供的资料）都是真实的，并同意可以进一步提供与本次响应有关的资质证书及其他资料（包含我方响应文件响应的内容及提供的资料）的原件。如有虚假或不实之处，采购人有权取消我方的中标候选人或中标人资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市响应或被限制参与采购活动等后果。

11、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的响应报价，并有权拒绝所有的响应人。

12、我方保证如对采购文件有任何异议，都在规定的时间内提出，逾期不针对采购文件提出任何异议和投诉。

13、我方承诺我方及我方法定代表人及我方配备项目经理（消防维保团队负责人）都没有行贿犯罪记录。如有虚假或不实之处，采购人有权取消我方的中标候选人或中标人资格，且我方承担被记入不良行为记录并被限制在马鞍山市响应或被限制参与采购活动等后果。

14、我方承诺，我方具有良好的商业信誉，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

15、我方承诺报价低于同类货物和服务的市场同期平均价格，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

16、如我方中标，我方承诺按采购文件规定交纳履约保证金；若有违反合同规定，愿意承担违约责任，履约保证金将不申请退还。

17、如我方中标，我方承诺按响应人须知前附表中的要求交纳本项目采购代理服务费（如有）。

响应人（盖单位公章）：

日期：     年  月  日

# 三、服务报价一览表

| 服务名称 | 服务提供商 | 数量 | 单位 | 总响应价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄山书画小镇消防维保 服务 |  | 1 | 项 |  |

响应人（盖单位公章）：

备注：

1、总响应价至多可保留小数点后两位。

2、表中所列内容应为本项目需求的全部服务。如有漏项或缺项，响应人承担全部责任。

# 四、对商务要求及合同条款的响应

经过认真研究黄山书画小镇消防维保服务（项目编号：WYCG-2024-002）采购文件中所列商务要求及合同条款，我方确认，对采购文件所列商务要求及合同条款，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求及合同条款偏离表

| 序号 | 采购文件中要求 | 响应人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应人（盖单位公章）：

注：1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，响应人均需在“响应人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同响应人响应情况为“符合”。

3、如响应人未在上述偏离表中填写内容，视同响应人响应情况为“符合”。

# 五、对技术要求的响应

经过认真研究黄山书画小镇消防维保服务（项目编号：WYCG-2024-002）采购文件中所列技术要求，我方确认，对采购文件所列技术要求，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

技术要求偏离表

| 序号 | 采购文件中要求 | 响应人的响应内容 | 偏离及影响（正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应人（盖单位公章）：

注：1、“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，响应人均需在“响应人的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同响应人响应情况为“符合”。

3、如响应人未在上述偏离表中填写内容，视同响应人响应情况为“符合”。

4、技术要求偏离表中响应人的响应内容低于采购文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项技术要求为负偏离。

# 六、服务技术方案

（一）响应人简介

1、简要介绍响应人规模实力，包括：

（1）公司经营的历史、经验

（2）拥有的技术力量

2、响应人具有的认证证书（如质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等）扫描件

3、相关承诺：

（1）我单位承诺所有维保人员     （填写“担任”或“不担任”，如未填写视为“担任”）义务消防员，服从采购人管理，参与相关培训后能熟练使用各种消防器具。

（二）服务方案(详细描述)

（1）针对本项目的需求理解

（2）针对本项目的服务特点及难点分析

（3）针对本项目的日常管理及措施（包括但不限于以下内容）：

①针对本项目拟订的管理规章制度和具体消防维保岗位日常工作规范：

②针对本项目拟采取的人员激励和队伍稳定措施：

③针对本项目拟投入的消防维保物资和装备清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（三）我单位配备        同志为我单位该维保团队负责人，基本情况如下：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（1）响应人针对本项目配备的维保团队负责人具有的证书：

①响应人针对本项目配备的维保团队负责人具有二级（含）以上维保员等级证书。

②响应人针对本项目配备的维保团队负责人具有建（构）筑物消防员证或消防设施操作员证。

（2）响应人针对本项目配备的维保团队负责人业绩：

从业经验介绍： 自2021年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准，无合同签订时间不予计分），响应人针对本项目配备的维保团队负责人承担的住宅建筑（总建筑面积40万平方米）维保服务业绩。

注：响应文件中须提供相关材料复印件，具体要求采购文件。

（五）响应人业绩

| 签订时间 | 项目名称 | 主要内容 | 合同甲方名称及详细地址 | 合同甲方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：响应文件中须提供相关材料复印件，具体要求采购文件。

# 七、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明（格式）

（法定代表人姓名）系         （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人手机号码：

响应人（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

附：法定代表人身份证正反面复印件（在有效期内）

（二）授权委托书（格式）

本授权书声明：             （响应人名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司委托           （委托代理人的姓名）为我方的合法代理人，参加“澜庭悦府小区保安服务（项目编号：WYCG-2024-002）”响应、评审答疑、合同签订以及合同执行等，可以用我方名义全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

法定代表人签字（或签章）：

委托代理人签字：

委托代理人手机号码：

响应人(盖单位公章)：

日期：    年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件（在有效期内）

# 八、各类资质证书及其他重要资料

（一）响应文件中响应人的各类资质证书及其他重要资料

1、营业执照复印件/事业单位法人证书复印件/社会团体法人登记证书复印件/民办非企业单位登记证书复印件

2、税务登记证（若响应人提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）复印件

3、提供下列材料之一（如采购文件要求响应保证金时须提供）：①企业基本账户开户许可证复印件；②由响应人基本账户开户银行出具并加盖印章的基本存款账户信息复印件

4、保安服务许可证复印件

（二）响应文件中需要提交的其他资料

需要的其他证明材料

第七章  评标办法

一、评标

1.1开标会结束后开始评标。

1.2评标工作由采购人自行组成：五名采购小组成员（简称评委会）。

1.3评标包括响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人或确定中标候选人等几个步骤。

1.4评标方法和评标标准

1.4.1评审方法：采用综合评分法(满分50分)，评审的基本步骤和基本要求如下：

1.5初审

1.5.1评委会成员依据采购文件的要求，对所有响应人提交的响应文件进行初审，初审分为资格性审查和符合性审查，审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。当发现响应人或其响应文件技术标存在下列情况之一时，将直接判定响应人的技术标不符合要求，初审不通过：

（1）未按采购文件要求提交响应保证金（如有）

（2）未按采购文件要求提供下列材料之一（如采购文件要求响应保证金时须提供）：①企业基本账户开户许可证复印件；②由响应人基本账户开户银行出具并加盖印章的基本存款账户信息复印件；

（3）未按采购文件要求获取采购文件；

（4）未按采购文件要求提供开标一览表与响应函；

（5）对采购文件提出的合同条款未完全响应；

（6）对采购文件中提出的采购内容及总体要求未完全响应；

（7）未按采购文件要求提供法定代表人身份证明；

（8）未按采购文件要求提供法定代表人授权委托书（法定代表人提交响应文件参加响应的，无需此件）；

（9）未按采购文件要求提供营业执照、税务登记证（若响应人提供了“多证合一”的营业执照，无需另行提供税务登记证）；

（10）未按采购文件要求提供响应供应商资格条件第2条相关证明材料复印件；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）响应人或响应人所投货物（或服务）不符合国家相关强制性要求的；

（13）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

1.5.2通过初审的响应人，进入后续评标程序，未通过初审的响应人，将不再进入后续评标程序。

1.6报价评审

1.6.1对响应报价进行评审。评委会只对通过初审的响应人报价的有效性进行报价符合性审查。当响应人响应文件出现下列情形之一时，作报价符合性审查不通过处理（废标处理）：

1.6.1.1出现有选择报价或两个及以上报价方案；

1.6.1.2未按采购文件要求提供服务报价一览表的；

1.6.1.3总响应价超过采购文件中规定的最高响应限价的；

1.6.1.4应视为无效响应的其他情形。

1.6.2评委会认为响应人的总响应价明显低于其他通过资格性、符合性审查响应人的总响应价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（合理的时间由评委会现场确定）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为响应无效处理。响应人响应时，自行决定是否另行携带响应报价合理性的证明材料，响应人单方面承担由于未携带证明材料而产生的一切风险和后果。

1.6.3未通过报价符合性审查的响应人，将作为废标处理。

1.7 评委对通过初审和报价符合性审查的响应文件作进一步的评审。评审的基本步骤和基本要求如下：

1.7.1评分（总分：50分）。评委应对通过初审和报价符合性审查的所有响应人进行评分，并分别填写评分表。具体评分标准如下：

| 序号 | 评审项目 | 满分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务标得分 | 10分 | 经价格评审，其中满足采购文件的所有响应人总响应价的,价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的响应单位的价格为评审基准价,其价格分为满分10分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评审报价得分=(评审基准价/最后评审报价)×10%×100。超过预算金额的为无效报价。 |
| 2 | 服务方案 | 22分 | 1、综合比较响应人针对本项目的需求理解（针对项目情况和自身履职能力）： 理解全面准确，符合本项目需求的，得5分；分析较全面准确，较为符合本项目需求的，得3分；分析一般。基本符合本项目需求的，得1分；未提供的不得分。本小项满分5分。 2、综合比较响应人针对本项目的服务特点及难点分析： 分析全面科学的，得5分；分析较全面科学的，得4分；分析一般的，得3分；未提供的不得分。本小项满分5分。 3、综合比较响应人针对本项目的日常管理及措施： 3.1响应人针对本项目拟订的管理规章制度和具体保安岗位日常工作规范进行排名：制度及工作规范全面科学的，得4分；制度及工作规范较全面科学的，得3分；制度及工作规范一般的，得2分；未提供的不得分。本小项满分4分。 3.2响应人针对本项目拟采取的人员激励和队伍稳定措施进行排名：措施全面科学的，得4分；措施较全面科学的，得3分；措施一般的，得2分；未提供的不得分。本小项满分4分。 3.3响应人针对本项目拟投入的安保物资和装备清单进行排名：清单全面的，得4分；清单较全面的，得3分；清单一般的，得2分；未提供的不得分。本小项满分4分。 |
| 3 | 认证证书 | 3分 | 1、响应人具有GB/T19001-2016/IS09001:20015质量管理体系认证证书（证书在有效期内），得1分。本小项满分1分。 2、响应人具有GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书（证书在有效期内），得1分。本小项满分1分。 3、响应人具有GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书（证书在有效期内），得1分。本小项满分1分。 最高得3分 注：（1）响应文件中需提供证书复印件且满足以上要求，否则评委会不予计分。 （2）评审过程中，评委会有权登录中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询，经查询认证证书不在有效期内的，评委会不予计分。 |
| 4 | 企业实力及规模 | 3 | 注册资金2000万元（含）以上 3分 注册资金1000万元（含）以上2分 注册资金500万元（含） 以上 1分 最高得3分。 注：响应文件中须提供证书复印件且满足以上要求，否则评委会不予计分。 |
| 5 | 经营年限 | 3 | 1. 经营年限满10年（含）以上 3分 2. 经营年限满8年（含）以上 2分 3. 经营年限满3年（含）以上 1分 最高得3分。 注：响应文件中须提供证书复印件且满足以上要求，否则评委会不予计分。 |
| 6 | 财务状况 | 3 | 提供近三年（2021年、2022年、2023年）的纳税申报表，交税最多的得3分，次多的得2分，第三名的得1分，低于第三名的和不提供的都不得分。 最高得3分。 注：响应文件中须提供纳税申报表复印件以税务机关登记的为准且满足以上要求，否则评委会不予计分。 |
| 7 | 相关承诺 | 3分 | 1、响应人承诺响应单位在本行业是标杆企业，得1分，并提供相关复印件，否则不得分。本小项满分1分。 2、响应人承诺在服务期间内为本项目保安人员配备基本生活和劳保用品（如微波炉、保洁用具及夏季必要防暑降温用品等）的得1分，否则不得分。本小项满分1分。 3、响应人承诺为本项目全体保安人员每年发放不少于两次节日福利，每月定期开展先进人员表彰和物质奖励，得1分，否则不得分。本小项满分1分。 |
| 8 | 响应人业绩 | 3分 | 自2021年1月1日（含）起（以合同签订时间为准，无合同签订时间不予计分），响应人提供承担的总建筑面积26万平方米2个以上安保服务业绩。每提供超1个符合要求的业绩，得1分，超2个的得2分，超3个的得3分，最多得3分。本小项满分3分。 注： （1）响应文件中须提供合同复印件及合同甲方出具的验收合格证明（或合同甲方出具的货物使用质量良好<或满意>及以上评价证明）复印件。验收合格证明（或合同甲方出具的货物使用质量良好<或满意>及以上评价证明）须含合同甲方公章，公章名称与合同甲方名称一致，且满足以上要求，否则评委会不予计分。 （2）合同内容必须能清楚地反映合同首页、合同标的和盖章页等内容，若合同中未清楚地反映，响应文件中须提供合同甲方出具的相关证明材料复印件。相关证明材料须含合同甲方公章及合同甲方经办人名称、联系电话，公章名称与合同甲方名称一致，且符合以上要求，否则评委会不予计分。相关证明材料格式自拟。 （3）若业绩为联合体共同承担的业绩，评委会不予计分。 |

二、汇总排序

1、汇总得分：汇总评委会的评分表，并求出某一响应人的得分平均值，保留至小数点后两位数，第三位四舍五入，即为该响应人的最后得分。

2、按照响应人最后得分由高到低排出中标候选人。最后得分相同的，按总响应价由低到高顺序排列出中标候选人。最后得分及总响应价均相同的，则通过摸号决定中标候选人排序。

2.1摸号程序如下：由响应人法定代表人或其委托代理人随机摸出本单位的号码，按摸出号码的大小，由大到小确定响应人的顺序，即号码大的排序在前，号码小的排序在后。

2.1.1具体程序：

①按递交响应文件的先后顺序进行摸号，即先递交响应文件的响应人先摸号。

②按进入摸号程序的有效响应人的个数在空白纸上写上数字叠起 来，必须在外观上看不出来里面的数子，例如3家，就在不同的纸上写上1、2、3三个数字，响应人摸出的号码不再重新放入摸号中进行摸号。

③所有进入摸号程序的有效响应人均须参加摸号，否则评委会有权将不参加摸号的响应人视为在响应有效期内撤回响应文件。

④最后确定以响应人展示的数字为准，摸出1号的响应人为最终中标单位。

3、响应人总响应价与公布的预算金额或最高限价相比降幅过小，或响应人总响应价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有响应。

4、评委会对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

4.1响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4.2商务标开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以商务标开标一览表为准。

4.3如同时出现4.1条和4.2条所述的不一致情况，以商务标开标一览表为准。

4.4评委会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的响应报价，调整后的价格应对响应人具有约束力。如果响应人不接受调整后的价格，则其响应将被拒绝。无论响应人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或其委托代理人签字予以书面确认。

4.5评审过程中，评委会应当要求有关响应人就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出响应书的范围或者改变响应文件的实质性内容，并由其法定代表人或其委托代理人签字。

5、评委会判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响应有不真实不正确的内容时除外。

6、如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，响应人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其响应成为实质上响应的响应。

7、响应人简单地复印或照搬采购文件中的技术规格作为其响应文件的一部分，将有可能导致其响应无效。

8、评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中情况，按照优先次序，依次排列推荐中标候选人或确定中标候选人的顺序。

9、评委会有权否决全部响应。

10、评标过程的保密

10.1评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

10.2在评标过程中，响应人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其响应书被拒绝。

11、有下列情形之一的，响应文件不予接受，采购人将重新进行采购：

11.1响应截止时间止，响应人少于3家或开标后合格响应文件不满足3家；

11.2经评审小组评审后否决所有响应的；

11.3没有符合专业条件的响应人或未有对采购文件作实质响应的响应人的；

11.4响应人的报价均超过采购控制价；

11.5因重大变故，采购任务取消的。

12、采购人对未中标人不解释未中标原因。